## Mikulov rozpočet slepý
Rozpočet DH Mikulov
Č | Materiál - název položek - komponenty | počet | cena / ks | celkem
|  | [mj] | [Kč] | [Kč]
1. Technologie a rozvod vody
OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA
1 | Ovladací jednotka PC+ pro časové nastavení elekroventilů | 1 | 0 | 0
2 | Přijmací sensor pro PC+ | 1 | 0 | 0
ROZVADĚČ
3 | Rozdělovač vody 4vývody+2vstupy včetně uzávěrů | 1 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
4 | Třífázový jistič 16A charakteristika B | 1 | 0 | 0
5 | Jednofázový jistič 6A s charakteristikou B - řídicí jednotka | 1 | 0 | 0
6 | Jednofázový jistič 10A s charakteristikou B - vrt čerpadlo | 1 | 0 | 0
7 | Jednofázový jistič 10A s charakteristikou B - tlakové čerpadlo | 1 | 0 | 0
8 | Jednofázový jistič 16A s charakteristikou B - zásuvka | 1 | 0 | 0
9 | Spotřební materiál k zapojení (Wago,acidur,kaedra) | 1 | 0 | 0
10 | Zásuvka na lištu 16 | 1 | 0 | 0
11 | Zásuvka vestavná CZ modrá | 1 | 0 | 0
12 | Časový spínač TS-MD3 pro čerpadlo | 1 | 0 | 0
13 | Přípojnice hřebenováKDN363A | 1 | 0 | 0
14 | Chránič CDA225D 2P/6kA | 1 | 0 | 0
15 | Kabel pro elektroinstalaci 3x1,5 CYKY, bm | 50 | 0 | 0
16 | Vodotěsný konektor DBO/B-6, ks | 42 | 0 | 0
17 | Elektro revize | 1 | 0 | 0
18 | Rozdělovač elektro ID64 | 1 | 0 | 0
POTRUBNÍ VEDENÍ A TVAROVKY
19 | Trubní vedení 32 PE LLD PN 10, bm | 165 | 0 | 0
20 | Soubor tvarovek 32 mm pro napojení tlakové vody | soubor | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ
21 | Vodoměr DBRF 1" mokroběžný průmyslový PN16 | 1 | 0 | 0
22 | Sada pro připojení vodoměru DBRF | 1 | 0 | 0
23 | Separátor písku Hydrocyclon | 1 | 0 | 0
24 | Expanzomat - tlaková nádoba 200l RELAX PN10 | 1 | 0 | 0
ČERPADLA, HLADINOVÉ HLÍDÁNÍ, FILTRACE
25 | Souprava smršťovacích spojek SMH4 | 2 | 0 | 0
26 | Filtr F76S 5/4" proplach za provozu Qmax - 2l/s | 1 | 0 | 0
27 | AF11S-1D Vložka k filtraci F76S | 1 | 0 | 0
28 | Mosazné šroubení 5/4" přímé | 2 | 0 | 0
29 | Mosazný redukovaný dvojnipl 1"/1/2" | 1 | 0 | 0
30 | ICV 101 GBFS Elektromagnetický ventil pro znečištěnou vodu | 6 | 0 | 0
31 | Mosazná zpětná klapka s mosaznou záklopkou 5/4" | 2 | 0 | 0
32 | Kotevní materiál 1"-160 | 20 | 0 | 0
MONTÁŽ
27 | Nastrojení filtrce s rozvaděčem vody s příslušenstvím | 1 | 0 | 0
28 | Provedení kompletní elektroinstalace s příslušenstvím | 1 | 0 | 0
29 | Dopravné a ostatní náklady na instalaci | 8 | 0 | 0
| Celkem bez DPH 21% |  |  | 0
30 | AZS je navržen na předpokládané parametry zdroje: Q = 2 l/s při P = 4,5 - 5 Barů
Polyuretanový povrch SmartSoft
31 | EPDM 35mm (100m2) | 1 | 0 | 0
32 | Práce na grafice a příplatek na podkládku na 3D valy | 1 | 0 | 0
33 | Doprava a režie | 1 | 0 | 0
| Celkem bez DPH 21% |  |  | 0
2. Dodávka a montáž herních prvků
Dodávka herních prvků
34 | Rezervoár na vodu, sloup výška cca 4 m v provedení z modřínového dřeva, Ø 18/21 cm, horní kryt z nerezové oceli, transparentní nádržka na vodu | 1 | 0 | 0
35 | Malý vertikální disk, nízké sloupy z modřínového dřeva, kolizní tryska - rozstřik 2 x 0,5 m | 1 | 0 | 0
36 | Deštníková tryska, sloup výška cca 4 m v provedení z modřínového dřeva, Ø 18/21 cm, horní kryt z nerezové oceli, deštníková tryska - rozstřik Ø 6m | 1 | 0 | 0
37 | Vertikální tryska, sloup výška cca 4 m v provedení z modřínového dřeva, Ø 18/21 cm, horní kryt z nerezové oceli, vertikální tryska - rozstřik Ø 4 m | 1 | 0 | 0
38 | Spirálový rotor, sloup výška cca 4 m v provedení z modřínového dřeva, Ø 18/21 cm, horní kryt z nerezové oceli, otočná tryska - rozstřik Ø 5 m | 1 | 0 | 0
39 | Pumpa s dlouhým držákem, dřevěné části z modřínového dřeva, čerpadlo z nerezové oceli, betonová šachta Ø 1m, jednocestný ventil | 1 | 0 | 0
40 | Houpačková pumpa, konstrukce z nerezové oceli, rozměry: v 1,25 m x d 1 m x š 0,4 m, podesta z prostiskluzného plechu, samomazná snadno vyměnitelná ložiska, | 1 | 0 | 0
41 | Vodní pumpa stlačovací pro trysky, konstrukce z nerezové oceli, barevná stlačná hlava, rozměry: v 0,7 m, š Ø 0,1 m | 1 | 0 | 0
42 | Trysky, kruhová tryska z nerezové oceli, Ø 0,2 m | 3 | 0 | 0
Montáž herních prvků
36 | Rezervoár na vodu | 1 | 0 | 0
37 | Malý vertikální disk | 1 | 0 | 0
38 | Deštníková tryska | 1 | 0 | 0
39 | Vertikální tryska | 1 | 0 | 0
40 | Spirálový rotor | 1 | 0 | 0
41 | Pumpa s dlouhým držákem | 1 | 0 | 0
42 | Houpačková pumpa | 1 | 0 | 0
43 | Vodní pumpa stlačovací pro trysky | 1 | 0 | 0
44 | Trysky | 3 | 0 | 0
Doprava herních prvků na místo stavby
45 | Frasdorf - Mikulov | soubor | 0 | 0
VRN - dodávka a montáž herních prvků
46 | VRN | soubor | 0 | 0
| Celkem bez DPH 21% |  |  | 0
3. Zemní práce pro DH Mikulov
Zemní práce
122301101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 Odkopávka povrchu staveniště do hl 30cm, m3 | 70.2 | 0 | 0
131301111R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 výkopy patek vodních prvků, m3 | 4.5 | 0 | 0
131301119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4, m3 | 4.5 | 0 | 0
131301111R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 výkopy patek vodních prvků, m3 | 1.8 | 0 | 0
131301119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4, m3 | 1.8 | 0 | 0
132301111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 výkop pro rozvody vody k vodním prvkům, m3 | 8 | 0 | 0
132301119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4, m3 | 8 | 0 | 0
167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, m3 | 84.5 | 0 | 0
162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, m3 | 84.5 | 0 | 0
162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, m3 | 84.5 | 0 | 0
162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, m3 | 900 | 0 | 0
199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, m3 | 84.5 | 0 | 0
181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2, m2 | 150 | 0 | 0
122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4, m3 | 70.4 | 0 | 0
112101104R00 | Přesazení stromů do tl.15cm do 30m, ks | 2 | 0 | 0
133301101R00 | Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 výkop vsakovací jímky,drenáž, m3 | 2.88 | 0 | 0
Základy, zvláštní zakládání
215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, m2 | 200 | 0 | 0
289971231R00 | Zřízení vrstvy z geotext.500g/m2, m2 | 200 | 0 | 0
245111111R00 | Osazení krycí desky dvoudílné, ks | 1 | 0 | 0
242321110R00 | Osazení skruží okolo vrt.studny 1000/500-2*, ks | 2 | 0 | 0
242111113R00 | Osazení skruží celých DN 1000 jímka drenáže hl.do2m, ks | 4 | 0 | 0
245111111R00 | Osazení krycí desky dvoudílné, ks | 1 | 0 | 0
212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm, bm | 45 | 0 | 0
279311921R00 | Beton základových zdí prostý C 20/25 (B 25) betonový val okolo hřiště,vč.výztuže, m3 | 42.5 | 0 | 0
279315911R00 | Příplatek k betonáži- zhotovení nepravidel.tvarů zhotovení vln a zákrutů, m3 | 42.5 | 0 | 0
279311921R00 | Beton základových zdí prostý C 20/25 (B 25) betonový val okolo hřiště,vč.výztuže, m3 | 3.5 | 0 | 0
279315911R00 | Příplatek k betonáži- zhotovení nepravidel.tvarů zhotovení vln a zákrutů, m3 | 3.5 | 0 | 0
279311921R00 | Beton základových zdí prostý C 20/25 (B 25) betonový val okolo hřiště,vč.výztuže, m3 | 3.2 | 0 | 0
Základy, zvláštní zakládání
564281811R00 | Podklad ze štěrkopísku fr.4/8 po zhutnění tl.30 cm vč.dopravy a rozprostření -+115m2, m2 | 60 | 0 | 0
| Celkem bez DPH 21% |  |  | 0
| Celkem DH Mikulov |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Celkem DH Mikulov včetně DPH |  |  | 0