## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 00 (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Objekt : | SO 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 00
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
01 | 10007-02-00 |  |  |  | #REF!
| Celkem objekt |  | SO 00 |  | #REF!

## VZT_SO01_Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | 0 | Zařízení vzduchotechniky | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 03 |  | SO 01 Akumulační jímka a strojovna |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekonstrukce venkovního koupaliště v Mikulově |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | HPFM Frýdek-Místek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | HPFM Frýdek-Místek |  | Cenová soustava | RTS
Objednatel |  | Město Mikulov
Dodavatel |  | Bude určen na základě výběrového řízení |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0

## VZT_SO01_roz
Číslo | Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hmotnost kg
řádku | č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celkem
1
2 |  | Zařízení č. 1 - Větrání strojovny - přívod
3
29 | 5.51 | Přívodní plastové kruhové potrubí
30 |  | - do průměru 225/30 % tvar. | bm | 9.2 |  | 0
31 | PC | 6,5+2,7
32 |  | - montáž | bm | 9.2 |  |  | 0
22
29 | 5.51 | plastové kruhové potrubí - koleno 90°
30 |  | - do průměru 225/30 % tvar., | ks | 1 |  | 0
31 | PC | 1
32 |  | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
62 | 6.02 | Kruhová plastová klapka D 225 | ks | 1 |  | 0
63 | PC | 1+1
64 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4 | 1.01 | Vzduchová věž LB | ks | 1 |  | 0
5 |  | Vnitřní část věže je opatřena sítem
6 |  | materiál: pozink
7 |  | připojení na troubu nebo na přírubu D 225
15 | PC | 1
16 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0
38
43
44 |  | Zařízení č. 1 |  |  |  | 0 | 0
45
46 |  | Zařízení č. 2 - Větrání strojovny - odvod
47
48 | 6.01 | Radilání plastový ventilátor | ks | 1 |  | 0
49 |  | EPND 225-4 RD, do vlhkého prostředí
50 |  | Vzduchový výkon : Vo = 700 m3/h
51 |  | pc = 150 Pa
52 |  | N = 0,09 kW, 400 V / 50 Hz
53 |  | Příslušenství :
54 |  | 2x Tlumicí vložka kruhová D 225
55 |  | 4x Nerezová spona
56 |  | 1x sada izolátorů chvění
57 |  | 1x nástavec pro odvod kondenzátu
59 | PC | 1
60 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0
61
29 | 5.51 | Přívodní plastové kruhové potrubí
30 |  | - do průměru 225/30 % tvar. | bm | 18 |  | 0
31 | PC | 0,7+13+3,7+0,6
32 |  | - montáž | bm | 18 |  |  | 0
22
29 | 5.51 | plastové kruhové potrubí - koleno 90°
30 |  | - do průměru 225/30 % tvar., | ks | 4 |  | 0
31 | PC | 1+1+1+1
32 |  | - montáž | ks | 4 |  |  | 0
62 | 6.02 | Kruhová plastová klapka D 225 | ks | 1 |  | 0
63 | PC | 1+1
64 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4 | 1.01 | Vzduchová věž LB | ks | 1 |  | 0
5 |  | Vnitřní část věže je opatřena sítem
6 |  | materiál: pozink
7 |  | připojení na troubu nebo na přírubu D 225
15 | PC | 1
16 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0
73 |  | Zařízení č. 2 |  |  |  | 0 | 0
74
75 |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál
76 | PC
77 | PC | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 55 |  | 0
78 | PC | Zhotovení závěsů | kg | 55 |  |  | 0
79 | PC | Montáž závěsů | kg | 55 |  |  | 0
80 | PC | Spojovací materiál | kg | 8 |  | 0
81 |  | Těsnící materiál | kg | 2 |  | 0
82
83 |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 0 | 0
84
122 |  | HZS
123
124 |  | Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 3 |  |  | 0
125 |  | technického potrubí na stavbě
126 |  | Zednické výpomoci | hod | 2 |  |  | 0
127 |  | Doprava | % | 0.03 |  | 0
128 |  | Komplexní zkoušky | % | 0.082 |  |  | 0
129 |  | Kompletační činnost | % | 0.017 |  |  | 0
130
131 |  | HZS celkem |  |  |  | 0 | 0
132
133
134 |  | SO 01 Akumulační jímka a strojovna |  |  |  | 0 | 0
135 |  | Zařízení vzduchotechniky celkem |  |  |  |  | 0