Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon	Místo, datum:
		Kavřík / 732 837 223	Brno, 10. 12. 2019

- Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00448 – Mikulov, propojení ulic Bezručova – Žižkova“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, IČO: 00283347 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00448 – Mikulov, propojení ulic Bezručova – Žižkova“ zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz 1:

Může zadavatel upřesnit požadovaný typ svítidla a stožáru?

V technické zprávě je uvedeno svítidlo Apera MIDI ZEBRA/32 LED/51 W, ale dodavatel (výrobce) pro nacenění požaduje upřesnit optiku svítidla.

Odpověď:

Přesný název a typ výrobku zůstal v projektu nedopatřením, zadavatel nepožaduje žádný konkrétní typ. Při návrhu osvětlení se řiďte standardy města Mikulova: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=187411

Je potřeba navrhnout a dodat osvětlení dle výše uvedených standardů a tento návrh před realizací doložit výpočtem osvětlení v programu DIALux s ohledem na požadovanou osvětlenost a parametry světelné soustavy. Zatřídění komunikace do třídy osvětlení: P5

Dotaz 2:

Co se týče stožáru, ve VV je uveden pozinkovaný stožár (+ výložník), ale v TZ je uveden hliníkový stožár. Co tedy platí?

Odpověď:

Zadavatel opět odkazuje na standardy města Mikulova. Mělo by se jednat o přírubový eloxovaný hliníkový stožár v dolní části opatřený elastomerem a výložník. Barva stožáru: INOX C_45W.

Dodatečná informace:

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace upravuje dle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 12. 2019 v 10:00 hod.

Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického E-ZAK na adrese https://ezak.mikulov.cz/

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu kavrik@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

- S pozdravem

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882