Město Mikulov

Technická specifikace rozsahu prací

„Mikulov, rekonstrukce veřejného osvětlení“

Zdůvodnění záměru:

Město Mikulov v současné době rozhodlo pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Mikulově.

1) Geodetické doměření místa stavby:

- Součástí výzvy je i aktuální katastrální mapa města se zaměřením chodníků a zeleně. Vzhledem ke stáří zaměření (2016) se počítá, že bude nutné v určitých místech provést doměření skutečného stavu v závislosti na navržené síti rozvodů VO.

- Pro tento případ se počítá s doměřením 5000 bodů (včetně dopravy a vykreslení zaměření a dalších nezbytných úkonů).

- V případě že dle skutečnosti bude potřeba doměřit více bodu, bude se vycházet z ceny za jeden bod (cena za doměření/5000).

2) Rozsah projektové dokumentace (dále jen PD)

- Rozsahem jde o převážnou část města (krom již zrekonstruovaných částí jako je sídliště, ulice Piaristů, 22.dubna, Nová a náměstí..). Jedná se o cca 900 světelných bodů (stávající stav).

- Součástí bude i připoložení chráničky pro budoucí vedení optického kabelu.

- Nové veřejné osvětlení bude navrženo dle standardů veřejného osvětlení města Mikulova dle přílohy č.5 výzvy.

- Jednotlivé komunikace budou zatříděny dle Základního plánu a generelu veřejného osvětlení města Mikulov viz. příloha č.6 výzvy.

- Součástí PD bude i světelný výpočet osvětlení v programu DIALux s ohledem na požadovanou osvětlenost a parametry světelné soustavy.

- Projekt bude rozdělen na 6 dílčích etap, části města podle elektroměrových rozvaděčů soustavy.

- Jednotlivé stavební objekty, a dokumentace budou členěny tak, aby bylo možné na jednotlivé části dle dotačních titulů žádat o případné dotace.

3) Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DUR)

- PD pro DUR bude vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), v souladu s vyhláškou č . 503/2006 Sb. v platném zněni.

- Zhotovitel zajistí projednání navrženého technického řešení. Toto projednáni je možné i formou zápisu z výrobního výboru.

4) Inženýrská činnost ke sloučené dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavebnímu povoleni

- Podání veškerých žádostí na DOSS a správce sítí dopravní a technické infrastruktury, jednání s nimi a získání kladných stanovisek

- Příprava smluv k věcnému břemeni, tak aby investor mohl zajistit souhlasy se stavbou

- Vyplnění žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnuti a stavebního povolení.

5) Dokumentaci pro provedení stavby

- Projektová dokumentace pro provedení stavby

- Včetně položkového a slepého rozpočtu