Město Mikulov

Technická specifikace rozsahu prací

## „Mikulov, smuteční síň, udržovací práce“

Zdůvodnění záměru:

Město Mikulov v současné době rozhodlo pro zpracování projektové dokumentace na udržovací práce na objektu smuteční síně na městském hřbitově v Mikulově.

Součásti podkladů jsou fotografie původní projektové dokumentace a následně provedený stavebně-technický průzkum a kamerový průzkum ležaté dešťové kanalizace.

1) Stavebně technické doměření místa stavby:

- Předpokládá se vynesení objektu dle podkladů z archívu města a následné doměření a ověření skutečně provedené stavby.

2) Rozsah projektové dokumentace (dále jen PD)

- Rozsahem jde o projektovou dokumentaci udržovacích prací v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

- Jedná se o:

  - opravu ležaté dešťové kanalizace kolem objektu

  - předláždění okolních prostor obřadní síně včetně opěrných zídek

  - statické zajištění objektu v místě sedání

  - oprava zastřešení administrativní části objektu (zatékání)

- Součástí dokumentace bude i výkaz výměr a rozpočet

3) Dokumentaci pro provedení stavby

- Projektová dokumentace pro provedení stavby

- Rozsah bude vycházet z bodu 2

- Počet vyhotoveni dokumentace: 6x v písemné podobě, 1x digitální data na CD/FLASH.