|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz , www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Mikulov – G centrum – domov pro seniory

stupeň  :      	DSP

investor :    	Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Obsah:	D 1.2.a - Technická zpráva – stavebně - konstrukční část

Datum zpracování:	leden 2024

Zakázkové číslo:		2023/235

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz , www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Technická zpráva

- A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	leden 2024

- Zakázkové číslo:	2023/235

- A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

- Identifikační údaje stavby:

- Generální projektant :         OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02, Břeclav

- IČO                          :                             60744456

- Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

- Identifikační údaje investora:

- Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

- IČO 00283347

- A.3  Průzkumy a podklady:

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Zaměření skutečného stavu, původní projektová dokumentace

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1996-1-1: Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1997-1-1: Eurokód 5: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

- B.1  Popis konstrukcí:

1 Popis konstrukce:

Stávající stropy jsou  prefabrikovaných ŽB desek. Svislé stěny jsou převážně z plných pálených cihel a nosné vnitřní stěny tvoří zdivo pilíře s prefabrikovanými překlady. Vnitřní schodiště jsou ŽB monolitická.

Hlavní objekt má nosný systém tvořený trojtraktem s chodbou ve vnitřním traktu a boční objekt tvoří jednotrakt se stropem uloženým na obvodové stěny.

V nejnižším podlaží jsou příčky z příčkovek a dozdívky v nosných stěnách jsou vyzděny z plných pálených cihel. V úrovni 1. NP a 2. NP jsou dozdívky v nosných a obvodových stěnách vyzděny z cihel plných. Příčky v 1. a 2 . NP jsou provedeny ze sádrokartonových příček.  Podhledy v přízemí a ve 2. NP jsou ze sádrokartonových desek a v chodbách jsou umístěny podhledy z minerálních kazet.

Podlahy jsou v nadzemních podlažích anhydridové a povrch je z keramické dlažby nebo marmolea. V suterénu jsou podlahy z betonové mazaniny s keramickou dlažbou.

Vnitřní omítky v suterénu jsou sanační. Obvodový plášť objektu je opatřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace tl, 100 mm.

Stávající krytina je zateplena tepelnou izolací v tl. 160 mm a nad tepelnou izolaci je provedena hydroizolační krytina z fólie.

Na chodbách jsou stěny opatřeny předstěnou ze sádrokartonových desek, protože původní nosné stěny z důvodu nepřesnosti provádění nebyly omítány a původně navržená omítka byla navržena sádrokartonovou předstěnou.

2. Základové podmínky

Geologický průzkum nebyl za účelem změny prováděn. Byl proveden průzkum v rámci realizované přestavby z roku 2008.

3. Základy

Základy jsou stávající betonové. Stavba je založena na betonových základových pasech. Stavební úpravou nebudou a užíváním stavby nebudou stávající základy přitěžovány. Základy budou vyhovující.

4. Svislé konstrukce

Stávající stěny jsou zděné z pálených plných cihel. Hlavní objekt má nosný systém tvořený trojtraktem s chodbou ve vnitřním traktu a boční objekt tvoří jednotrakt se stropem uloženým na obvodové stěny.

Statický snosný systém se nemění a není do nosných konstrukcí zasahováno.

5. Vodorovné konstrukce

Stávající stropy jsou  prefabrikovaných ŽB desek. Svislé stěny jsou převážně z plných pálených cihel a nosné vnitřní stěny tvoří zdivo pilíře s prefabrikovanými překlady. Vnitřní schodiště jsou ŽB monolitická.

6. Konstrukce střechy

Stávající střecha je plochá. Nosnou konstrukci tvoří stropní konstrukce a na původní hydroizolaci bylo provedeno zateplení tepelnou izolací v tl. 160 mm a nad tepelnou izolaci byla provedena hydroizolační krytina z fólie při stavebních úpravách v roce 2008.

7. Schodiště

Vnitřní schodiště jsou stávající a jsou železobetonová monolitická.

- B.2  Zatížení:

Pro návrh střechy bylo uvažováno zatížení sněhem v II. sněhové oblasti (sk = 1,00 kN/m2) a zatížení vlastní hmotností. Stavba se nachází ve II. větrové oblasti (vb = 25 m/s, qb = 0,39 kN/m2).

V rámci stavební úpravy nedochází ke změně využití stavby. Nemění se stálá a užitná zatížení.

V Břeclavi, 01/2024		Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček